# 智能健康设备技术知识

# 同步会话

App 调用 openSyncSession 创建设备同步会话，服务端返回 session_id。session_id 有效期为 60 秒，超过有效期继续读取会返回 E103。

# 数据读取

readRecords 接口按分页返回步数、睡眠摘要和设备电量。客户端请求必须携带 product_model、firmware_version、app_version 和 mobile_os。

# 异常处理

E103 表示同步会话过期，客户端应重新创建 session 后再读取。连续三次出现 E103 时，需要同时保留蓝牙状态和设备端日志。

| error_code | interface | meaning | handling |
| --- | --- | --- | --- |
| E103 | openSyncSession/readRecords | 同步会话已过期 | 重新创建同步会话后再读取 |
| E210 | firmwareUpgrade | 固件包版本低于设备版本 | 阻止升级并提示版本不匹配 |
| E305 | bindDevice | 设备已绑定其他账号 | 返回绑定冲突并引导解除旧账号绑定 |