# 智能健康设备客服支持知识

# 绑定失败

客服先确认用户已登录 App、手机蓝牙已开启、设备处于可配对状态。若设备曾绑定旧账号，需要引导用户在旧账号中解除绑定。

# 同步延迟

用户反馈睡眠数据未出现时，先确认设备是否已佩戴过夜、App 是否完成同步、网络是否正常。同步完成前不要直接判断为设备故障。

# 话术边界

客服可以解释产品页面字段、同步时间和入口位置。遇到医学判断、持续身体不适或紧急情况，应建议用户咨询专业人员。

| question_type | first_check | knowledge_source | next_action |
| --- | --- | --- | --- |
| 绑定失败 | 确认登录、蓝牙、可配对状态 | 客服支持知识 | 必要时转售后 |
| 睡眠报告看不懂 | 解释字段含义和同步时间 | 客服支持知识 | 不做医疗判断 |
| 设备已绑定其他账号 | 说明解绑路径和账号确认方式 | 客服支持知识 | 必要时升级售后 |